# _______________________2015г.

## Заявка на ремонт и обслуживание крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров (КРК)

|  | № п/п | Тип Контейнера | № Контейнера |  | Контроллер | Навигационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | рефконтейнер 40 ft |  |  | Carrier ML2 | нет |  |
| «СОГЛАСОВАНО» От Поставщика __________________ / _____________ М.П. |  |  |  | «СОГЛАСОВАНО» От Покупателя _________________ / _____________ М.П. |  |  |  |

Стоимость сервисных работ по «нормо-часам»

|  | Работы |  | Цена без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Предрейсовая поверка | Pre-Trip Inspections (PTI) | 1 650р. |
|  | Повторная предрейсовая поверка | Mini Pre-Trip Inspections (MPTI) | 1 260р. |
|  | Оценка стоимости ремонта | Estimate costs | 525р. |
|  | Выгрузка файла данных | Data downloading | 630р. |
| Овертайм (Overtime rates ) |  |  |  |
|  | после 17.30 | after 17.30 | 130% |
|  | выходные | holidays | 171% |
| B | Выезд специалиста |  |  |
|  | Санкт-Петербург | SPB | 1 500р. |
|  | Регионы | Regions | 30 р./км |
| Овертайм (Overtime rates ) |  |  |  |
|  | после 17.30 | after 17.30 | 130% |
|  | выходные | holidays | 171% |
| С | Нормо-час | Labour costs | 1 260р. |
| Овертайм (Overtime rates ) |  |  |  |
|  | после 17.30 | after 17.30 | 150% |
|  | выходные | holidays | 200% |

| «СОГЛАСОВАНО» От Поставщика __________________ / ____________ М.П. | «СОГЛАСОВАНО» От Покупателя _________________ / _____________ М.П. |
| --- | --- |

Нормативы времени на ремонт КРК

НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕФКОНТЕИНЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА CARRIER TRANSICOLD

Гарантийный ремонт

| код | ОПИСАНИЕ | Модель установки 69NT40+ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 489/501/521/ 511 до 511-199 511-300+ |  | 511/541 |  |  | 531 |
|  | ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ (Д/М) РАДИАТОРЫ/РЕСИВЕРЫ/ТЕПЛООБМЕННИКИ/СЕПАРАТОРЫ |  |  |  |  |  |  |
| RF100 | Д/М радиатора конденсатора | 4,00 |  | 5,50 |  |  | 4,00 |
| RF101 | Д/М радиатора испарителя | 6,00 |  | 7,50 |  |  | 6,00 |
| RF102 | Д/М теплообменника | 2,25 |  | 3,50 |  |  | 2,75 |
| RF103 | Д/М Ресивер/Конденсатор водяного охлаждения (КВО) | 2,00 |  | 4,00 |  |  | 2,00 |
|  | Датчик давления воды | см. |  | EL201 |  |  |  |
| RF104 | Д/М контрольного стекла ресивера/КВО | 1,50 |  |  |  |  | 1,50 |
| RF105 | каждое дополнительное контрольное стекло | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 |
| RF106 | Д/М сепаратора масла |  |  |  |  |  | 2,25 |
| RF107 | Средний ремонт радиатора конденсатора | 6,00 |  |  |  |  |  |
| RF108 | Средний ремонт радиатора испарителя | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |
| RF200 | Д/М манометра (всасывание/нагнетание) | 0,50 |  |  |  |  | 0,50 |
| RF201 | Д/М трубки измерительного манометра | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 |
| RF202 | Д/М датчика давления | 0,50 |  |  |  |  | 0,50 |
| RF203 | Д/М фильтра-осушителя (см. примечание RF-4) | 0,50 |  | 0,50 |  |  | 0,50 |
| RF204 | Д/М линейного индикатора влаги установки | 1,75 |  | 3,50 |  |  | 1,75 |
| RF205 | Д/М защитного клапана | 1,50 |  | 3,00 |  |  | 1,50 |
| RF206 | Замена технологической трубки |  |  | 3,25 |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ КЛАПАНОВ |  |  |  |  |  |  |
| RF300 | Д/М регулятора давления нагнетания (РДН) | 2,25 |  | 4,25 |  |  |  |
| RF301 | Д/М сервисного нагнетания или экономайзера | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | Д/М электронного шагового двигателя всасывания | см. |  | EL402 |  |  |  |
| RF304 | Д/М клапана жидкой линии | 1,75 |  |  |  |  | 1,75 |
| RF305 | Д/М всасывающего модуляционного (замена штока) | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | Д/М катушки соленоида | см. |  | EL400 |  |  |  |
| RF306 | Д/М всасывающего или сервисного масляного | 1,50 |  |  |  |  | 1,75 |
| RF307 | Д/М всасывающего соленоидного (ремкомплект) | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | Д/М катушки соленоида | см. |  | EL400 |  |  |  |
| RF308 | Д/М ТРВ (включая прокладки) | 1,75 |  | 3,25 |  |  | 1,50 |
| RF309 | Д/М клапана жидкой линии или экономайзера | 1,75 |  | 1,00 |  |  | 1,75 |
| УСТРАНЕНИЕ УТЕЧКИ ХЛАДОНА И МАСЛА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паяные соединения/микроотверстия |  |  |  |  |  |  |
| RF400 | Устранение утечки паяного соединения/микротрещины на стороне высокого давления | 1,75 |  |  | 3,00 |  | 1,75 |
| RF401 | Устранение утечки паяного соединения/микротрещины на стороне низкого давления | 1,50 |  |  | 3,00 |  | 1,50 |
| RF413 | Уплотнительное кольцо (замена) | 0,75 |  |  | 2,75 |  | 0,75 |
|  | Прокладка (замена) |  |  |  |  |  |  |
|  | Сервисные клапана и соединения |  |  |  |  |  |  |
| RF417 | Замена прокладки на сервисном клапане или соединении, система без хладона (включая RF423) | 1,25 |  |  | 3,25 |  |  |
| RF418 | Замена прокладки на сервисном клапане или соединении, система с неполной заправкой хладоном | 0,75 |  |  | 3,25 |  |  |
|  | Замена прокладки масляного картера компрессора | см. |  |  | СР301 |  |  |
|  | Замена прокладки масляного насоса компрессора | см. |  |  | СР300 |  |  |
|  | Замена прокладки ТРВ | см. |  |  | RF308 |  |  |
|  | Замена прокладки передней головки компрессора | см. |  |  | СР400 |  |  |
|  | Замена прокладки верхней или задней головки компрессора |  | см. |  | СР401 |  |  |
|  | Прокладка (обтяжка резьбовых соединений) |  |  |  |  |  |  |
| RF419 | Обтяжка резьбовых соединений с прокладками на высокой/низкой стороне система без хладона (вкл. RF423) |  | 1,25 |  | 2,75 |  |  |
| RF420 | Обтяжка резьбовых соединений с прокладками на высокой/низкой стороне система с неполной заправкой хладоном |  | 0,75 |  | 3,25 |  |  |
| RF421 | Устранение утечки по резьбовым соединениям, система без хладона (включая RF423) |  | 1,25 |  | 2,75 | 1,25 |  |
| RF422 | Устранение утечки по резьбовым соединениям, система с неполной заправкой хладоном |  | 0,75 |  | 3,25 | 0,75 |  |
| RF416 | Рекуперация, удаление и заправка хладона (вкл. RF203) |  | 1,25 |  | 2,75 | 1,25 |  |
| RF423 | Удаление и заправка хладона (вкл. RF203) |  | 0,75 |  | 2,25 | 0,75 |  |

НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ КОМПРЕССОРОВ РЕФКОНТЕИНЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА CARRIER TRANSICOLD

Гарантийный ремонт

| код | ОПИСАНИЕ | Модель установки 69NT40+ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 489/501/521/ 511 до 511-199 511-300+ | 511/541 | 531 |
| СР100 | Д/М компрессора | 3,25 | 4,75 | 2,00 |
| СР101 | Заправка масла | 0,50 | 1,75 | 0,50 |
| СР102 | Ревизия компрессора | 4,00 | 4,00 |  |
| СР103 | Капитальный ремонт компрессора | 8,00 | 8,00 |  |
| СР104 | Восстановление шеек коленчатого вала | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| СР200 | Д/М датчика высокого давления (HPS) | 0,75 | 2,25 | 0,75 |
| СР300 | Д/М масляного насоса в сборе/прокладки | 0,75 | 2,75 |  |
| СР301 | Замена прокладок масляного картера компрессора | 1,50 | 3,50 |  |
| СР302 | Замена контрольного стекла уровня масла | 0,75 | 2,75 |  |
| СР400 | Д/М головки компрессора/прокладки (передней) | 0,75 | 2,75 |  |
| СР401 | Д/М головки компрессора/прокладки (задней или верхней) | 1,25 | 3,50 |  |
| СР402 | Д/М головки компрессора/прокладки (всех) | 1,75 | 4,00 |  |
| СР500 | Д/М комплекта соединительных клемм компрессора | 1,50 | 4,00 |  |

НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕФКОНТЕЙНЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА CARRIER TRANSICOLD

Гарантийный ремонт

|  | ОПИСАНИЕ | Модель установки 69NT40+ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код |  | 489 и 511 до 511- 199 и 501/521 | 489-100+ и 511 300+ |  | 511/541 |  |  | 531 |
|  | ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ ДАТЧИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| EL100 | Д/М датчика температуры (контрольн., записывающих) | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| EL101 | Д/М датчика температуры (оттайки, наружного возд., т. д) | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| EL102 | Д/М датчика давления | см. RF202 |  |  |  |  |  |  |
| EL103 | Д/М датчика влажности | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| EL104 | Д/М датчика углекислого газа | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| EL105 | Д/М датчика кислорода | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL200 | Д/М тумблера | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| EL201 | Д/М датчика давления воды | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ КОНТАКТОРОВ/РЕЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL300 | Д/М контактора или реле | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| EL301 | Д/М дополнительного контакта контактора или реле | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Реле 2-х скоростного электродвигателя вентилятора |  | см. FN204 |  |  |  |  |  |  |
| ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ КАТУШЕК СОЛЕНОИДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL400 | Д/М катушки соленоида (если оборудовано) | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| EL401 | Д/М блока привода шагового двигателя |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
| EL402 | Д/М шагового двигателя всасывающего клапана |  | 0,75 |  |  | 2,50 | 1,00 |  |
| ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL500 | Д/М контрольного трансформатора 24В |  |  | 0,75 |  |  |  |  |
| EL501 | Д/М силового трансформатора (230/460В) |  |  | 1,25 |  |  |  |  |
| EL502 | Д/М автомата СВ2 силового трансформатора |  |  | 1,25 |  | 2,25 | 1,25 |  |
| ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL600 | Д/М ТЭНа радиатора испарителя | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| EL601 | каждый следующий | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| EL602 | Д/М ТЭНа сливного поддона | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ СЕТЕВЫХ АВТОМАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL700 | Д/М сетевого автомата установки (СВ1) | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| EL701 | Д/М плавкого предохранителя | 0,10 |  |  |  |  |  |  |
| РЕМОНТ ПРОЧЕГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL800 | Д/М сетевой вилки/розетки | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| EL801 | Ремонт любого электропровода | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| EL802 | ремонт каждого дополнительного электропровода | 0,10 |  |  |  |  |  |  |
| EL803 | Д/М часов наработки | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| EL804 | Д/М конденсатора механизма фазореверса |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| EL805 | Ремонт одного повреждения сетевого электрокабеля | 0,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Д/М конденсатора электродвигателя | см. FN300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Д/М электродвигателя вентилятора | см. FN100/FN200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Д/М комплекта соединительных клемм компрессора | см. СР500 |  |  |  |  |  |  |

НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ РЕФКОНТЕИНЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА CARRIER TRANSICOLD

|  |  | Гарантийный ремонт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | ОПИСАНИЕ | Модель установки 69NT40+ |  |  |
|  |  | 489 до 489-99 501 | 489-100 до 489-199 511/521/541 | 531 |
| ЕТ100 | Д/М микропроцесорного контроллера | 0,75 |  |  |
| ЕТ101 | Д/М датакодера | 1,00 |  |  |
| ЕТ102 | Д/М блока дистанционного контроля | 0,50 |  |  |
| ЕТ103 | Д/М платы аналогового контроллера | 0,30 |  |  |
| ЕТ104 | Д/М цифрового табло аналогового контроллера | 0,40 |  |  |
| ЕТ200 | Д/М блока дисплея | 0,50 |  |  |
| ЕТ300 | Д/М панели клавиатуры | 0,50 |  |  |
| ЕТ400 Д/М блока трансформаторов тока |  |  | 0,50 |  |
| ЕТ500 | Д/М модуля высокого напряжения | 0,75 |  |  |

НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ ВЕНТИЛЯТОРОВ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК РЕФКОНТЕИНЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА CARRIER TRANSICOLD

Гарантийный ремонт

| код | ОПИСАНИЕ |  | Модель установки 69NT40+ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 489 | 501/511/ 521/541 | NT40 531 | NT20 531 |
| FN100 | Д/М электродвигателя вентилятора конденсатора |  | 1,25 |  |  |  |
| FN101 | Замена подшипников (2) электродвигателя вент. конденс. |  | 1,75 |  |  |  |
| FN102 | Д/М крылатки вентилятора конденсатора |  | 0,50 |  |  |  |
| FN200 | Д/М электродвигателя вентилятора испарителя в сборе |  | 1,25 | 1,00 |  | 1,25 |
| FN201 | Замена подшипников (2) электродвигателя вент. испар. |  | 2,00 | 1,75 |  | 2,00 |
| FN202 | Д/М крылатки вентилятора испарителя |  | 0,75 |  |  |  |
| FN203 | Д/М статора электродвигателя |  |  | 1,00 |  |  |
| FN204 | Д/М реле переключения скоростей электродвигателя |  | 1,00 |  |  |  |
| FN300 |  | Д/М конденсатора элетродвигателя | 1,50 |  |  |  |

НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК CARRIER TRANSICOLD

Гарантийный ремонт

| код | ОПИСАНИЕ | Модель установки 69NT40+ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 489 | 500+ |
| МЕХАНИЧЕСКОЕ ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО |  |  |  |
| MS100 | Д/М самописца в сборе | 1,00 |  |
| MS101 | Д/М часов/таймера | 0,50 |  |
| MS102 | Д/М термочувствительного элемента | 2,00 |  |
| MS103 | Д/М механизма самописца | 1,00 |  |
| MS104 | Д/М индикатора напряжения | 0,50 |  |
|  | ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 0,50 |  |
| MS200 | Д/М модуля в сборе (Partlow) |  |  |
| MS300 Д/М пера самописца (только Partlow) |  | 0,25 |  |

НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
                                                                                                  по гарантии

| код | ОПИСАНИЕ | Все модели |
| --- | --- | --- |
| 4000 | Проверка на утечку, сбор хладона, ремонт, проверка на утечку, замена фильтра, заправка хладоном до нормального уровня | 2,00 |
| 4001 | Сбор хладона, ремонт, проверка на утечку, замена фильтра, заправка хладоном до нормального уровня | 1,80 |
| 4002 | Низкий уровень хладона, проверка на утечку, заправка хладоном до нормального уровня | 1,00 |
| 4003 | Неправильная заправка, удаление хладона, сбор хладона, заправка | 1,00 |
| 4009 | Проверка на утечку, сбор хладона, ремонт, проверка на утечку, заправка хладоном до нормального уровня (без осушения) | 1,50 |
| 4010 | Сбор хладона, ремонт, проверка на утечку, заправка хладоном до нормального уровня (без осушения) | 1,30 |
| 4044 | Проверка масла на окисление | 0,30 |
| 4048 | Пайка серебряным припоем одного соединения | 0,10 |
| 4062 | Снятие данных о работе холодильной установки | 0,50 |
| 4063 | Вакуумирование системы, проверка | 0,50 |
| 4064 | Очистка рефсистемы | 3,00 |
| 5203 | Снятие данных о работе установки | 1,00 |
| 5224 | Тестирование платы реле | 0,50 |
| 5225 | Ревизия электрического щита управления (текущий ремонт) | 1,00 |
| 11002 | Проверка в автоматическом режиме и осмотр установки | 0,70 |
| 11003 | Установка манометров, проверка работы установки | 0,30 |
| 11009 | Опрессовка, проверка радиатора конденсатора (при капитальном ремонте) | 1,50 |
| 11010 | Опрессовка, проверка радиатора испарителя (при капитальном ремонте) | 2,00 |
| 11011 | Ремонт излома трубки холодильной системы | 1,00 |
| 11029 | Очистка радиатора конденсатора | 0,50 |
| 11030 | Очистка радиатора испарителя | 0,50 |
| 11031 | Очистка сливной трубки для конденсата | 0,50 |
| 6050 | Демонтаж/монтаж крылатки вентилятора конденсатора | 0,70 |
| 6051 | Демонтаж/монтаж крылатки вентилятора испарителя | 1,00 |
| 7022 | Демонтаж/монтаж крышки отсека радиатора испарителя | 1,00 |
| 4012 | Заправка хладагентом | 0,80 |

НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ КОМПРЕССОРОВ РЕФКОНТЕИНЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА THERMO KING

Гарантийный ремонт

| код | ОПИСАНИЕ | Модель установки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОД | ОПИСАНИЕ | CF COPELAND | TNE CRR COPELAND | CF Х430 Х426 | CSR SCROLL |
|  | ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ КОМПРЕССОРА |  |  |  |  |
| 2005 | Д/М клапанной доски (COPELAND) | 2,50 | 2,50 |  |  |
| 2020 | Д/М вкладышей шатунов (при кап. ремонте) |  |  | 1,00 |  |
| 2021 | Д/М каждого поршня/гильзы (при кап. ремонте) |  |  | 2,00 |  |
| 2022 | Д/М всех поршней или гильз или шатунов |  |  | 3,00 |  |
| 2023 | Ревизия компрессора для кап. ремонта |  |  | 6,00 |  |
| 2024 | Капитальный ремонт компрессора |  |  |  |  |
| 2025 | Д/М сальника коленчатого вала (при кап. ремонте) | 15,00 0,70 |  | 0,50 |  |
| 2026 | Восстановление шеек коленчатого вала | 15,00 |  | 15,00 4,00 |  |
| 2030 | Ревизия приводного эл. Двигателя компрессора |  |  | 4,00 |  |
| 2031 | Д/М пошипников |  |  | 1,00 |  |
| 2039 | Проверка компрессора | 0,70 | 0,70 | 0,70 |  |
|  | ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ ВНЕШНИХ ЧАСТЕЙ КОМПРЕССОРА |  |  | 2,50 |  |
| 2001 | Д/М механического уплотнения вала компрессора: |  |  |  |  |
| 2009 | -Д/М компрессора | 2,50 |  |  |  |
| 2025 | -Д/М сальника коленчатого вала (при кап. ремонте) |  |  |  |  |
| 2006 | Д/М манометра или прокладки | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2007 | Д/М масляного насоса | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2009 | Д/М компрессора | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2018 | Д/М одной головки компрессора (вкл. соединения) |  |  | 1,00 |  |
| 2019 | Д/М двух головок компрессора (вкл. соединения) |  |  | 1,50 |  |
| 2025 | Д/М сальника коленчатого вала (при кап. ремонте) |  |  | 0,50 |  |
| 4036 | Д/М контрольного стекла уровня масла | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2017 | Установка масляного фильтра компрессора | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |
| 2030 | Д/М масляного фильтра (вкл. сбор хладона в ресивер (PD) | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |
| 2033 | Удаление/заправка масла в компрессор | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2034 | Корректировка уровня масла (вкл. PD) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2071 | Удаление/заправка масла в компрессор (при кап. ремонте) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ РЕФКОНТЕЙНЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА THERMO KING

|  |  | Гарантийный ремонт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | ОПИСАНИЕ |  | Модель установки |  |  |
|  |  | CF COPELAND | TNE CRR COPELAND | CF Х430 Х426 | CSR SCROLL |
|  | ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО САМОПИСЦА |  |  |  |  |
| 9014 | Д/М часового механизма (Partlow) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 9026 | Д/М самописца в сборе ((вкл. калибровку) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 9027 | Д/М термочувствительного элемента самописца | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ ЧАСТЕЙ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 5001 | Д/М тумблера Onn/Off | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5007 | Д/М тумблера ручной оттайки | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5012 | Д/М датчика давления (высокого, низкого, вкл. вент. конд | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5027 | Д/М любого предохранителя | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 5029 | Д/М защитного автомата цепей постоянного тока | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |
| 5038 | Д/М любого реле | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5056 | Д/М часов наработки | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5058 | Д/М переключателя выбора питающего напряжения | 2,50 | 2,50 | 2,50 |  |
| 5065 | Д/М подогревателя сливного поддона | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5068 | Д/М катушки соленодного клапана | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5071 | Д/М печатной платы реле в сборе 0,70 0,70 |  |  |  |  |
| 5100 | Д/М панели контроллера | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5101 | Д/М разъёма реле | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5023 | Д/М блока контроллера | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5076 | Д/М микроконтроллера (mP, mPA, mРА+, МРС) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5078 | Д/М термостата (конца оттайки, макс. нагрева) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5079 | Д/М батарейки контроллера (часы реального времени) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5200 | Д/М микрочипа с программой (вкл. программирование) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5203 | Снятие данных о работе установки | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5224 | Тестирование платы реле | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5242 | Д/М сетевого защитного автомата | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5243 | Д/М соединительных проводов контроллера | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5245 | Д/М аварийного выключателя | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 5248 | Д/М датчика температуры любого | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 11002 | Проверка в автоматическом режиме и осмотр установки | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ |  |  |  |  |  |
| 3001 | Д/М приводного двигателя компрессора | 3,00 |  |  |  |
| 3002 | Д/М электродвигателя вентилятора испарителя | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 3003 | Д/М электродвигателя вентилятора конденсатора | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3008 | Д/М внутренних частей электродвигателя (при кап. рем.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5030 | Д/М тепловой защиты электродвигателя | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 5040 | Д/М контактора ТЭНов | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 5043 | Д/М контактора или реле вентиляторов | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5047 | Д/М контактора компрессора | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 5049 | Д/М контактора механизма фазореверса | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5060 | Д/М контрольного трансформатора | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 5061 | Д/М выпрямителя | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 5062 | Д/М каждого нагревательного элемента | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5063 | Д/М всех нагревательных элементов | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 5070 | Д/М сетевой вилки/розетки | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5073 | Д/М конденсатора электродвигателя | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 10020 | Ремонт электрического сетевого кабеля | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ РЕФКОНТЕИНЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА THERMO KING

Гарантийный ремонт

| код | ОПИСАНИЕ | Модель установки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CF COPELAND | TNE CRR COPELAND | CF X430 X426 | CSR SCROLL |
| 4030 | ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ |  |  |  |  |
| 4030 | Д/М радиатора конденсатора | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4031 | Д/М радиатора испарителя | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 |
| 4032 | Д/М теплообменника | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 4035 | Д/М конденсатора водяного охлаждения | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 4036 | Средний ремонт радиатора конденсатора | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 4037 | Средний ремонт радиатора испарителя | 6,00 | 6,00 | 6,00 6,00 | 6,00 |
|  | ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ |  |  |  |  |
| 2004 | Д/М сервисного клапана | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4004 | Д/М фильтра-осушителя (вкл. PD) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 4008 | Д/М измерительного манометра | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 4022 | Д/М предохранительного клапана | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 4023 | Д/М ТРВ (доб. 7022 если необходимо) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4025 | Д/М байпасного клапана/клапана осушителя | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4026 | Д/М регулятора нагнетания | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4027 | Д/М модуляционного клапана | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 4028 | Д/М всасывающего клапана | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4029 | Д/М клапана жидкой линии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4034 | Д/М ресивера | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 4036 | Д/М индикаторного стекла | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |